Poučenie o bezpečnosti pri práci

- BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Obsluha elektrickej inštalácie – úkony spojené s prevádzkou elektrickej inštalácie, napr. spínanie ovládanie, regulovanie, riadenie, monitorovanie, synchronizovanie, čítanie údajov z trvalo nainštalovaných prístrojov, výmena poistiek, žiaroviek, prehliadka elektrických zariadení a pod.

Práca na elektrickej inštalácii – montáž, revízia, údržba elektrickej inštalácie a elektrických zariadení, úkony na zaistenie pracoviska, meranie prenosnými prístrojmi

Ochranné pomôcky – predmety, ktoré chránia pracovníka pred nebezpečnými účinkami elektriny, škodlivosťou prostredia alebo iným ohrozením, napr.: izolačné rukavice, plošiny, koberce, galoše, prilby, kukly, obleky, ochranné okuliare, štíty, pásy, skratovacie, vybíjacie a uzemňovacie zariadenia, zábrany, záchranné háky a pod.

Pracovné pomôcky – predmety potrebné na prácu alebo obsluhu, napr.: náradie, meracie prístroje, skúšačky napätia, spínacie tyče a páky, rebríky, zdvíhadlá, laná a pod.

Práca s dohľadom – vykonáva sa podľa podrobnejších pokynov, pred začiatkom práce sa osoba vykonávajúca dohľad presvedčí, či sú vykonané nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, v priebehu práce podľa potreby občas kontroluje dodržiavanie bezpečnostných predpisov, sa ich dodržiavanie zodpovedajú pracovníci vykonávajúci prácu.

Práca pod dozorom – vykonáva sa za trvalej prítomnosti osoby poverenej dozorom, ktorá zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných predpisov.

Povinnosti pracovníkov pracujúcich pod dozorom: môžu vykonávať iba práce, ktoré im nariadil vedúci práce, rešpektovať všetky jeho pokyny, musia chrániť seba a nesmú ohrozovať život a zdravie svojich spolupracovníkov, musia dodržiavať všetky bezpečnostné a pracovné predpisy. Pracovník, ktorý dostane príkaz odporujúci bezpečnostným predpisom, nesmie ho vykonať. Ak pracovník dostane príkaz, o ktorom sa domnieva, že odporuje bezpečnostným predpisom, musí žiadať vysvetlenie od toho, kto príkaz vydal.

Poučený pracovník je osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá v rámci svojej činnosti prichádza do styku s technickým zariadením elektrickým, ktoré obsluhuje, a ktorá bola preukázateľne poučená v rozsahu vykonávanej činnosti na tomto druhu technického zariadenia a vycvičená v poskytovaní prvej pomoci pri úraze elektrický prúdom.

Poučené osoby môžu samostatne obsluhovať elektrické zariadenia všetkých napätí, môžu pracovať na elektrickej inštalácii nn bez napätia podľa pokynov, na elektrickej inštalácii v blízkosti živých častí môžu pracovať vo vzdialenosti väčšej ako 20 cm s dohľadom, na elektrickej inštalácii pod napätím nesmú pracovať.

Študenti elektrotechnických škôl môžu vykonávať takú obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách, ktorá zodpovedá ich postupne nadobúdaným odborným znalostiam, fyzickej zdatnosti a vždy s dohľadom alebo pod dozorom osoby, určenej na vedenie ich výcviku (vedúci práce = učiteľ ELM ).

- PRVÁ POMOC PRI ÚRAZE ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Úraz elektrickým prúdom – fyziologický účinok elektrického prúdu na organizmus človeka alebo zvieraťa.

Spôsoby vzniku úrazu elektrickým prúdom:

- Dotyk (priblíženie) so živou časťou s nebezpečným napätím proti zemi (jednopólový dotyk)

- Dotyk (priblíženie) s dvoma živými časťami rôznej polarity, medzi ktorými je nebezpečné napätie (dvojpólový dotyk).

- Dotyk s neživou časťou, ktorá pri poruche sa stala vodivou

Účinky elektrického prúdu na ľudský organizmus závisia od:

- veľkosti prúdu, ktorý tečie telom človeka (závisí napr. od dotykového napätia,                                         priestoru, odporu ľudského tela)

- druhu prúdu (nebezpečnejší je striedavý prúd ako jednosmerný)

- času pôsobenia

Účinky elektrického prúdu na ľudský organizmus v závislosti od veľkosti prúdu

(f = 50 Hz):

- 1 – 2 mA → prah citlivosti

- 6 – 8 mA → žiadne škodlivé fyziologické účinky, pocit bolesti, postihnutý je schopný

samostatne sa oslobodiť z dosahu prúdu

- 10 – 15 mA → kŕče svalov, strata vedomia, neschopnosť samostatne sa oslobodiť

- 20 – 60 mA → strata vedomia, zastavenie dýchania

- > 60 mA → zastavenie činnosti srdca alebo fibrilácia srdcového svalu

Okrem kŕčov svalov, straty vedomia, zastavenia dýchania, zastavenia činnosti srdca a fibrilácie srdcového svalu môže elektrický prúd spôsobiť popáleniny, šok, elektrolýzu krvi, otravu z myoglobínu, embóliu, poranenia vnútorných orgánov, sekundárne úrazy napr. po páde z výšky...

Postup záchranných prác pri úraze elektrickým prúdom:

- Vyslobodenie postihnutého z dosahu prúdu

- Poskytnutie prvej pomoci

- Privolanie lekára

- Vyslobodenie postihnutého z dosahu prúdu.

Spôsoby:

- Vypnutie prívodu elektrického prúdu – je to najrýchlejší a pre záchrancu najbezpečnejší spôsob, napr. tlačidlom TOTAL STOP, hlavným vypínačom, ističom, vyskrutkovaním alebo vytiahnutím poistiek, vytiahnutím vidlice zo zásuvky a pod.

- Odtiahnutie postihnutého alebo odsunutie zdroja úrazu od postihnutého – tento spôsob volíme v prípade nemožnosti alebo časovej náročnosti vypnutia, je potrebná zvýšená opatrnosť záchrancu – nesmie sa dotýkať tela postihnutého, vlhkých a kovových častí, použiť iba jednu ruku, chrániť ruky napr. rukavicami, suchým šatstvom, použiť vhodný predmet, vytvoriť izolačnú podložku a pod.

- Prerušenie prívodu elektrického prúdu – použije sa v podobných prípadoch ako vyššie uvedené a pokiaľ sú na to vhodné technické podmienky, prerušenie sa vykoná prestrihnutím alebo preseknutím vodiča nástrojom s dostatočnou izolačnou schopnosťou napr. izolačnými kliešťami, sekerou so suchou rukoväťou a pod.

- Poskytnutie prvej pomoci

Postup a vykonávané úkony závisia od toho, v akom stave sa postihnutý nachádza po vyslobodení z dosahu elektrického prúdu. V prvom rade je potrebné skontrolovať základné životné funkcie – vedomie, dýchanie a činnosť srdca. Ak je postihnutý pri vedomí, ostatné funkcie nie je potrebné kontrolovať. Vedomie kontrolujeme oslovením a bolestivým podnetom, ak postihnutý nereaguje na vonkajšie podnety, je to známka bezvedomia. Dýchanie kontrolujeme súčasne zrakom, sluchom a hmatom. Činnosť srdca zistíme nahmataním pulzu najlepšie na krčnej tepne. Kontrolu životných funkcií je potrebné vykonať čo najrýchlejšie (do 10 s).

Prípady, ktoré môžu nastať:

- Postihnutý dýcha a je pri vedomí – uvoľníme odev, kontrolujeme stav, neprevážame, nedovolíme pohyb, nepodávame tekutiny, udržiavame teplo, počkáme na odbornú pomoc.

- Postihnutý je v bezvedomí, ale dýcha a má hmatateľný pulz – uvoľníme odev, uložíme do stabilizovanej polohy na boku, neustále kontrolujeme dýchanie a činnosť srdca, počkáme na odbornú pomoc.

- Postihnutý je v bezvedomí, nedýcha, ale má hmatateľný pulz – okamžite začneme umelé dýchanie, vykonávame až do príchodu lekára.

- Postihnutý nedýcha a nemá hmatateľný pulz – okamžite začneme s neodkladnou resuscitáciou, ktorá pozostáva zo súčasného vykonávania umelého dýchania a nepriamej masáže srdca.

Umelé dýchanie

Ak postihnutý nedýcha, ale má hmatateľný pulz postupujeme takto:

- postihnutého uložíme na vodorovnú podložku na chrbát

- uvoľníme dýchacie cesty – odev + odstránime viditeľné prekážky v ústach

- dlaňou zakloníme hlavu, predsunieme dolnú čeľusť, nos uzatvoríme palcom a ukazovákom otvoríme ústa

- nadýchneme sa a vdýchneme ( asi 2 s, hrudník sa dvíha)

- počkáme, kým poklesne hrudník a opakujeme, výsledná frekvencia asi 10 –12 vdychov za minútu, asi po 1 minúte kontrola dýchania aj pulzu.

Nepriama masáž srdca

Postup, ak postihnutý (dospelá osoba) nedýcha, nemá hmatateľný pulz a 1 záchranca je sám:

- postihnutého uložíme na vodorovnú podložku na chrbát urobíme 2 účinné vdychy (podľa postupu vyššie)

- ihneď začneme nepriamu masáž srdca podľa postupu nižšie

- dvoma prstami (ukazovák + prostredník) nahmatáme koniec hrudnej kosti

- dlaň druhej ruky prisunieme k ukazováku (miesto, kde stláčame hrudník)

- dlaň prvej ruky položíme na chrbát druhej a prsty zakliesnime

- nakloníme sa nad postihnutého a narovnanými rukami v lakťoch stláčame hrudník do hĺbky 3 – 5 cm

- po stlačení tlak uvoľníme, ruky necháme na hrudníku a pokračujeme frekvenciou 100 x za minútu, dĺžka stláčania je rovnaká ako dĺžka uvoľneného tlaku

- v pomere 2 : 30 postup opakujeme, striedame 2 vdychy a 30 stlačení hrudníka, po 4 opakovaniach kontrolujeme stav, pokračujeme do príchodu lekára alebo do vyčerpania.

Stabilizovaná poloha

- kľakneme si po boku postihnutého

- jeho ruku bližšiu k nám dáme na zem dlaňou hore ohnutú v lakti do pravého uhla

- jeho vzdialenejšiu ruku položíme chrbtom pod bližšie líce (na rameno)

- jeho vzdialenejšiu nohu chytíme pod kolenom a ťaháme tak, aby chodidlo zostalo na podložke

- postihnutého pretočíme na bok k nám, upravíme hornú nohu ( pravý uhol), zakloníme hlavu

Stabilizovaná poloha

3.Privolanie lekára

Po zistení neprítomnosti životných funkcií (do 10 sekúnd) privoláme odbornú pomoc. Zdravotná záchranná služba má číslo 155, polícia 158 a hasiči 150. Spoločný dispečing integrovaného záchranného systému má telefónne číslo 112. Ak postihnutý nedýcha a nemá hmatateľný pulz najskôr treba privolať zdravotnú záchrannú službu a až potom poskytovať prvú pomoc (alebo súčasne, ak je viac záchrancov). Telefonujúci musí operátorovi poskytnúť informácie: miesto nehody, počet zranených alebo oživovaných osôb, kontaktné telefónne číslo. Telefonické spojenie ukončuje operátor záchrannej služby, nikdy nie volajúci.

3.VNÚTORNÝ PORIADOK

Žiakom je zakázané:

- Svojvoľne manipulovať, zasahovať do zariadení laboratória a zapnúť zdroj bez príkazu učiteľa. Po ukončení merania žiaci naregulujú na zdroji nulové napätie a zdroj vypnú. Tlačidlo TOTAL STOP smú žiaci použiť, ak hrozí nebezpečenstvo vzniku úrazu alebo poškodenia zariadenia laboratória.

- Opustiť laboratórium a svoje pracovisko bez vedomia vyučujúceho.

Žiaci sú povinní:

- Dodržiavať bezpečnostné a požiarne predpisy a pri práci si počínať tak, aby chránili seba a neohrozovali život a zdravie svojich spolužiakov.

- Rešpektovať všetky pokyny vyučujúceho a vykonávať iba činnosti, ktoré im nariadil alebo ktoré súvisia s náplňou laboratórneho cvičenia.

- Používať v laboratóriu predpísané pracovné a ochranné pomôcky. Žiaci nesmú nosiť prstene, retiazky, náramky a pod.

- Tašky a iné nepotrebné veci si žiaci odložia v svojich šatniach.

- Pravidelne sa pripravovať na laboratórne cvičenia. Táto príprava je súčasťou spôsobilosti žiaka vykonávať činnosť v laboratóriu.

- Šetriť zariadenie laboratória a v prípade jeho poškodenia uhradiť spôsobenú škodu.

- Upozorniť vyučujúceho na nefunkčnosť a nesprávnu činnosť zariadenia, s ktorým pracujú, hneď po zistení takéhoto stavu.

- Udržiavať poriadok v laboratóriu, najmä odložiť použité prístroje, vodiče a prípravky na svoje miesto, zamknúť skrine, zmazať tabuľu, vyložiť stoličky a pod.

- Žiaci vypracovávajú a odovzdávajú referáty z merania podľa pokynov vyučujúceho do pripraveného pracovného zošita.

3.PREDPISY PRE ZAOBCHÁDZANIE S ELEKTRICKÝMI ZARIADENIAMI PRI POŽIAROCH

Pri požiari je potrebné

a) zaistiť bezpečnosť pracovníkov vykonávajúcich záchranné práce (úraz elektrickým prúdom)

b) zabrániť materiálnym škodám, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnym postupom, použitím

nevhodných hasiacich prístrojov, nesprávnym vypnutím elektrický zariadení a pod.

Postup pri záchranných prácach:

- ohlásenie požiaru požiarnemu útvaru

- vypnutie elektrického prúdu ( okrem zariadení, ktoré sa nesmú vypnúť )

- požiar v miestnostiach sa môže hasiť súvislým prúdom vody až po vypnutí elektrického prúdu

- na hasenie elektrických zariadení pod napätím je možné použiť hasiace prístroje snehové,  práškové, na otvorených priestranstvách tetrachlórové, na hasenie horiaceho oleja je vhodný penový hasiaci prístroj.

Dátum merania :

Miestnosť :

Cvičenie č.1

Meranie na indukčnom diferenciálnom snímači

DANÁ ÚLOHA:

- Odmerajte závislosť výstupného napätia IDS od polohy jadra pri posuve na jednu aj druhú stranu z neutrálnej polohy.

- Určite nelinearitu IDS.

- Odmerajte zaťažovaciu charakteristiku IDS.

SCHÉMA ZAPOJENIA :

SÚPIS PRÍSTROJOV A POMôCOK :

EV –

NZ –

R

Rz  - regulačný odpor - Odporová dekáda

prípojné vodiče

TABUĽKY NAMERANÝCH HODNôT BEZ ZÁŤAŽE :

Meranie linearity Ic=200mA

| č.m | Posuv ± s [mm] | Um[V] | Usk[V] | ΔU[V] | δ[%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 |  |  |  |  |
| 2. | -0,5 |  |  |  |  |
| 3. | -1 |  |  |  |  |
| 4. | -1,5 |  |  |  |  |
| 5. | -2 |  |  |  |  |
| 6. | -2,5 |  |  |  |  |
| 7. | -3 |  |  |  |  |
| 8. | -3,5 |  |  |  |  |
| 9. | 0,5 |  |  |  |  |
| 10. | 1 |  |  |  |  |
| 11. | 1,5 |  |  |  |  |
| 12. | 2 |  |  |  |  |
| 13. | 2,5 |  |  |  |  |
| 14. | 3 |  |  |  |  |
| 15. | 3,5 |  |  |  |  |
| 16. | 4 |  |  |  |  |
| 17. | 4,5 |  |  |  |  |
| 18. | 5 |  |  |  |  |
| 19. | 5,5 |  |  |  |  |
| 20. | 6 |  |  |  |  |
| 21. | 6,5 |  |  |  |  |

TABUĽKY NAMERANÝCH HODNôT SO ZÁŤAŽOU 7,2kOhm :

| č.m | Posuv ± s [mm] | Um[V] | Usk[V] | ΔU[V] | δ[%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 |  |  |  | 0 |
| 2. | -0,5 |  |  |  |  |
| 3. | -1 |  |  |  |  |
| 4. | -1,5 |  |  |  |  |
| 5. | -2 |  |  |  |  |
| 6. | -2,5 |  |  |  |  |
| 7. | -3 |  |  |  |  |
| 8. | -3,5 |  |  |  |  |
| 9. | -4 |  |  |  |  |
| 10. | -4,5 |  |  |  |  |
| 11. | -5 |  |  |  |  |
| 12. | -5,5 |  |  |  |  |
| 13. | -6 |  |  |  |  |
| 14. | -6,5 |  |  |  |  |
| 15. | -7 |  |  |  |  |
| 16. | -7,5 |  |  |  |  |
| 17. | -8 |  |  |  |  |
| 18. | 0,5 |  |  |  |  |
| 19. | 1 |  |  |  |  |
| 20. | 1,5 |  |  |  |  |
| 21. | 2 |  |  |  |  |
| 22. | 2,5 |  |  |  |  |
| 23. | 3 |  |  |  |  |
| 24. | 3,5 |  |  |  |  |
| 25. | 4 |  |  |  |  |
| 26. | 4,5 |  |  |  |  |
| 27. | 5 |  |  |  |  |
| 28. | 5,5 |  |  |  |  |
| 29. | 6 |  |  |  |  |
| 30. | 6,5 |  |  |  |  |
| 31. | 7 |  |  |  |  |
| 32. | 7,5 |  |  |  |  |
| 33. | 8 |  |  |  |  |
| 34. | 8,5 |  |  |  |  |
| 35. | 9 |  |  |  |  |
| 36. | 9,5 |  |  |  |  |
| 37. | 10 |  |  |  |  |

##### Zaťažovacia charakteristika   U0=5V

| č.m | Rz[kΩ] | U[V] | pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 18 |  |  |
| 2. | 15 |  |  |
| 3. | 12 |  |  |
| 4. | 10 |  |  |
| 5. | 8 |  |  |
| 6. | 6 |  |  |
| 7. | 4 |  |  |
| 8. | 3 |  |  |
| 9. | 2 |  |  |
| 10. | 1 |  |  |

PRÍKLAD VÝPOČTU :

∆U = Um – Usk =

δ=∆UUsk.100%=

VYHODNOTENIE :

Dátum merania :

Miestnosť :

Cvičenie č.2

Meranie prenosových vlastností Wienovho článku

DANÁ ÚLOHA:

- Vypočítajte kvázi rezonančnú frekvenciu fo Wienovho článku

- Odmerajte jeho amplitúdovú frekvenčnú charakteristiku, určite šírku pásma a porovnajte s teoretickými informáciami.

- Odmerajte jeho fázovú frekvenčnú charakteristiku, znázornite ju graficky a porovnajte s teoretickými  informáciami.

SCHÉMA ZAPOJENIA:

SÚPIS PRÍSTROJOV A POMȎCOK:

G	- RC generátor

OSC	- dvojkanálový osciloskop

Ev	- elektronický voltmeter

R	- rezistor

C	- kondenzátor

POSTUP PRI MERANÍ:

Úloha 1: Na prípravku zistíme hodnoty súčiastok a frekvenciu fo vypočítame podľa uvedeného vzťahu.

Úloha 2: Frekvenčnú charakteristiku článku budeme merať metódou bod po bode. Na vstupe Wienovho článku udržujeme napätie s konštantnou amplitúdou. Jeho frekvenciu meníme postupne od nižších  frekvencií k vyšším, v rozsahu zvoleného frekvenčného pásme. Pásmo volíme v závislosti na vypočítanej fo . Meriame od hodnoty 0,1 fo po hodnotu 10 fo a odčítavame hodnotu výstupného napätia. Pre namerané hodnoty vypočítame zosilnenie a prenos. Do merania zahrnieme aj body pre určenie hraničných frekvencií prenášaného pásma, tj. pokles prenosu o 3 dB ( 0,707 x U2max) a z nich, prípadne z grafu, určíme šírku prenášaného pásma. Graf získame ako závislosť  Y = f (f). Meraním skontrolujeme i zhodu vypočítanej a skutočnej fo, ktoré sa vplyvom tolerancie súčiastok a nepresnosti merania môžu líšiť. Preto je vhodné použiť  na meranie frekvencie čítač.

Úloha 3: Meranie fázovej frekvenčnej charakteristiky robíme týmito osciloskopickými metódami:

- metódou elipsy

- pomocou dvojlúčového osciloskopu (použitá)

Hodnotu  vstupného napätia udržiavame konštantnú a meníme jeho frekvenciu. Na obrazovke osciloskopu odčítavame dĺžky a, b pomocou kurzorov a vyrátame fázový posuv. Vypočítané hodnoty vynesieme graficky v závislosti od zmeny frekvencie vstupného napätia. Ak sme správne merali, pri kvázi rezonančnej frekvencii je fázový posuv nulový.

TABUĹKY NAMERANÝCH A VYPOČÍTANÝCH HODNȎT:

Úloha 2: Meranie amplitúdovej frekvenčnej charakteristiky

fo vypoč. =           kHz,      U1 =        V,      U2o = 1,0 V

napätie U20 je výstupné napätie Wienovho článku pri frekvencii fo

| Č.M. | fkHz | U2V | Au | AudB | YdB | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |

VZOROVÝ VÝPOČET:

Úloha 3: Meranie fázovej frekvenčnej charakteristiky

| Č.M. | fkHz | amm | b mm | a/b |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |

VZOROVÝ VÝPOČET:

VYHODNOTENIE:

Dátum merania :

Miestnosť :

Cvičenie č.3

Meranie frekvenčných charakteristík filtrov polyskopom

DANÁ ÚLOHA:

1. Zosnímajte a vyhodnoťte krivky stupňov oktávového filtra RFT 01016. Podrobnejšie merajte na miestach, kde sa na krivkách prejavujú odchýlky od štandardného priebehu.

2. Určte šírku prenášaného pásma B3 jednotlivých stupňov filtra a ich prekrytie. Určte  stred pásma a porovnajte s udanou hodnotou.

Schéma zapojenia:

SÚPIS POUŽITÝCH PRÍSTROJOV A POMȎCOK:

- rozmietavací generátor polyskopu GKČ K IX-46

- zobrazovacia jednotka polyskopu AČCH CH1-46

- čítač frekvencie VOLTCRAFT MXG-9810-A

- elektronický voltmeter TESLA BM-512

- oktávový filter – 010016 : 31,5 Hz – 63 kHz

Postup merania:

Obvod zapojíme podľa schémy zapojenia, pričom si vyberieme jeden z výstupov rozmietavača 1 alebo 2. Signál privádzame na vstup meraného filtra. Z jeho výstupu privedieme napätie na vstup zobrazovacej jednotky 1 alebo 2. Na výstup 3 pripojíme čítač frekvencie. Pri nižšej rýchlosti rozmietania pomocou prelaďovania frekvenčných rozsahov nájdeme oblasť, kde filter prenáša signál, čo sa prejaví na obrazovke vychýlením lúča z pokojového stavu. Potom pomocou úpravy úrovne výstupného signálu z generátora a vstupných zoslabovačov zobrazovacej osciloskopickej jednotky, nastavíme jeho amplitúdu tak, aby maximálna hodnota mala úroveň 10 dielikov obrazovky. Šírku rozmietaného pásma upravíme tak, aby sa celé zmestilo v horizontálnom smere na obrazovku. Použijeme logaritmickú alebo lineárnu mierku frekvenčnej osi, podľa šírky pásma filtra. Pri snímaní charakteristiky môžeme použiť ručný posuv lúča po obrazovke, kedy pomocou čítača určíme aj okamžitú frekvenciu a napätie U alebo priamo útlm (Y) odmeriam z EV. Tak isto môžeme použiť aj pomocné značkovanie z vnútorného generátora alebo z vonkajšieho značkovacieho obvodu.

TABUĹKA NAMERANÝCH A VYPOČÍTANÝCH HODNȎT:

|  | F1 |  | F2 |  | F3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č.M. | f [Hz] | Y [dB] | f [Hz] | Y [dB] | f [Hz] | Y [dB] |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stred pásma |  |  |  |  |

Určenie šírky pásma :

| Č.M. | Filter | Y [dB] | f1 [Hz] | f2 [Hz] | B3 [Hz] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | F1 | -3 |  |  |  |
| 2. | F2 | -3 |  |  |  |
| 3. | F3 | -3 |  |  |  |
|  | B=B1+B2+B3= |  |  |  |  |

VYHODNOTENIE:

Dátum merania :

Miestnosť :

Cvičenie č.4

Meranie na operačných zosilňovačoch

Daná úloha :

- Teoreticky spracujte problematiku operačných zosilňovačov

- Na OZ odmerajte vstupnú napäťovú nesymetriu a porovnajte s katalógovým údajom.

- Na OZ odmerajte napäťovo frekvenčnú charakteristiku.

- Na OZ odmerajte fázovo frekvenčnú charakteristiku.

Úloha 1 – Teoretický úvod:

Zosilňovač – obvod zvyšujúci úroveň signálu, pri zachovaní jeho tvaru.

Operačný zosilňovač (OZ),(angl. op-amp) je lineárny jednosmerný aj striedavý diferenciálny zosilňovač s veľmi vysokým zosilnením (ziskom), s vysokou hodnotou vstupného odporu (impedancie) a nízkou hodnotou výstupného odporu (impedancie).

Má dva vstupy a väčšinou jeden výstup. Invertujúci vstup OZ otáča fázu o 180°. Neinvertujúci vstup má vstupné napätie vo fáze s výstupom.

OZ je vysoko odolný voči rušivým signálom a pracuje stabilne  so spätnou väzbou v obvode.

Symbolická schéma OZ so symetrickým napájaním.

Základné vlastnosti OZ:

Veľké zosilnenie ideálny OZ nekonečné

Veľký vstupný odpor ideálny OZ nekonečný

Malý výstupný odpor ideálny OZ nulový

Široký frekvenčný rozsah ideálny OZ nekonečný

Charakteristickou vlastnosťou OZ je jeho veľká citlivosť na rozdiel vstupných napätí a necitlivosť k absolútnej hodnote týchto napätí.

Prenosové vlastnosti obvodov s OZ závisia takmer len od prvkov obvodu spätnej väzby.

Využitie OZ:

Využitie OZ je veľmi široké - v procesoch operačných sietí na vykonávanie základných matematických operácií ako integrátory, sčítačky, derivátory, v meracej technike na priame meranie  základných elektrických veličín, na úpravu meraných hodnôt a na generovanie rôznych tvarových signálov, na zmeny amplitúdy a polarity napätia, ako prevodníky napätia a prúdu,  komparátory v regulačných obvodoch, vyskytujú sa tu v meracích a v korekčných výkonových členoch. Napr: oscilátory, aktívne filtre

Základný obvod využíva diferenciálny zosilňovač s dvoma vstupmi ( invertujúci a neinvertujúci ) a najmenej s jedným výstupom.

Význam zapojenia vstupných napätí:

Keďže vstupný obvod OZ tvorí diferenciálny zosilňovač, OZ zosilňuje len rozdielové alebo

diferenčné vstupné napätie. Zosilnenie OZ bude závisieť od spôsobu pripojenia signálov na vstupy OZ a od ich polarity, podľa toho rozlišujeme diferenciálny vstup a súhlasný vstup.

Vstupný offset a drift OZ:

Offset, odchýlka – nežiaduca, parazitný signál na vstupe ROZ, generovaný v obvode ROZ, ktorý môže zmeniť výstup ROZ.

Drift – jeho teplotná, časová nestálosť, aj vplyv zmeny UCC.

Nežiaducim signálom môže byť:

a; zvyškové napätie

– napäťová nesymetria,Uio na vstupe OZ

b; zvyškové kľudové prúdy

– prúdová nesymetria, Iio na vstupe OZ

Napäťová nesymetria vstupov OZ je napätie, ktoré sa musí priviesť medzi vstupné svorky + a -, aby výstupné napätie bolo nulové. Prúdová nesymetria vstupov OZ je rozdiel prúdov do obidvoch vstupov, ak je výstupné napätie nulové.

Vstupný kľudový prúd OZ je stredná hodnota jednosmerných prúdov tečúcich medzi vstupnými svorkami a zemou pri nulovom vstupnom signáli.

Vstupný napäťový rozsah OZ je rozsah vstupných napätí, v ktorom má OZ špecifikované funkčné vlastnosti.

Vstupný diferenčný odpor OZ je odpor medzi jedným vstupom a druhým uzemneným vstupom.

Napäťové zosilnenie OZ pri otvorenej spätnoväzobnej slučke je napäťové zosilnenie definované pre predpísanú záťaž, napájacie napätie a maximálny prípustný neskreslený signál pri kompenzovanej napäťovej nesymetrii vstupov.

Maximálna dovolená výkonová strata je maximálny výkon, ktorý môže OZ dodať do určenej záťaže pri špecifikovanom napájacom napätí, pričom sa nesmie nedovolene zvýšiť teplota OZ.

Príkon OZ je jednosmerný príkon dodávaný do obidvoch vetví napájania, potrebný ku činnosti OZ pri nulovom výstupnom napätí, bez záťaže a pri danej teplote.

Pokyny pre prácu s OZ:

- Pri symetrickom napájaní OZ musíme zachovať polaritu a maximálnu veľkosť napájacích napätí. Napätia + Ucc a – Ucc pripájame súčasne, nie postupne.

- Dbáme na to, aby sme neprekročili maximálnu veľkosť vstupného napätia.

- Až na výnimky pracujeme tak, aby sa OZ nedostal do saturácie, to znamená, že v celom rozsahu Uvst nesmie Uvýst prekročiť hodnotu ± Uvýst max.

- Uvedomte si, že ± Uvýst max OZ nemôže byť väčšie ako je ± Ucc .

- Nie všetky OZ sú chránené proti skratu na výstupe. Keď tomu tak nie je, zaraďte do série s výstupom OZ ochranný rezistor (rádovo 100Ω).

- Zistite z katalógu základné údaje o vašom OZ, zapojenie vývodov a zapíšte si ich do pracovného zošita resp. do schém zapojenia v tomto cvičení.

Invertujúci zosilňovač

odpor R3 by mal mať hodnotu R1//R2, pri R2>>R1 vychádza R1=R3

Zosilnenie       vstupná impedancia   Zvst = R1

Úloha 2 – Meranie vstupnej napäťovej nesymetrie OZ.

Katalógové údaje OZ  MAA 741 ( MAA 748)

Napäťová nesymetria vstupu pri R≤10kΩ=1,5<5 mV

Prúdová nesymetria vstupu 10<200 nA

Vstup kľudový - 80<500 nA

Zosilnenie – 150 000>50 000

Napájací prúd – 1,7<2,8 mA

Ucc= ±15 V

SCHÉMA ZAPOJENIA:

SÚPIS PRÍSTROJOV A POMȎCOK:

SZ – zdroj symetrického napätia

V    – Voltmeter

Pripravok s OZ

TABUĽKA NAMERANÝCH A VYPOČÍTANÝCH HODNȎT:

R2 = 100 kΩ           R1 = R3

| OZ | R1 [kΩ] | Ucc [V] | U2 [mV] | UN Uvst±Kat | UN Uvst[mV] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAA741 | 22 | ±15 |  |  |  |
| MAA741 | 10 | ±15 |  |  |  |
| MAA741 | 5 | ±15 |  |  |  |

VZOROVÝ VÝPOČET:

Uvst=U2Au=

VYHODNOTENIE:

Úloha 3,4 Meranie napäťovo frekvenčnej a fázovo frekvenčnej charakteristiky

SÚPIS PRÍSTROJOV A POMȎCOK:

SZ – zdroj symetrického napätia

EV1,EV2 – elektronický voltmeter dvojkanálový INSTEK GVT – 427B

G – RC generátor s čítačom METEX MXG – 9810A

O – osciloskop VOLTCRAFT 630 – 2

Pripravok s OZ

SCHÉMA ZAPOJENIA:

TABUĽKA NAMERANÝCH A VYPOČÍTANÝCH HODNȎT:

Ucc  = ±15 V             U1 =  100 mV

| f [kHz] | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 1 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U2 [mV] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au [dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| φ [o] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VZOROVÝ VÝPOČET:

Au=20.logU2U1=                                              φ=ab.360°=

Dátum merania :

Miestnosť :

Cvičenie č.5

Meranie vlastností číslicového osciloskopu

DANÁ ÚLOHA : Pre analógový režim

- Oboznámte sa s ovládacími prvkami a funkciami osciloskopu v analógovom režime.

- Zvoľte rôzne časové priebehy na výstupe funkčného generátora a naučte sa používať kurzorové meranie.

- Naučte sa do zobrazeného priebehu vkladať poznámky.

ÚLOHA 2:  Sledovanie časových priebehov na výstupe funkčného generátora

SCHÉMA ZAPOJENIA:

SÚPIS PRÍSTROJOV A POMÔCOK:

O – osciloskop KIKUSUI COR 5501U

FG – funkčný generátor

Prípojné vodiče

Opis merania:

Postupne nastavujte tri rôzne frekvencie na FG. Najprv odčítajte periódu z rastra obrazovky O a zapíšte. Potom použite kurzorové meranie,  zapíšte do tabuľky a porovnajte dané hodnoty. Vykonajte kurzorové meranie aj pre rôzne veľkosti napätí.

TABUĽKY NAMERANÝCH A VYPOČÍTANÝCH HODNÔT:

| Uraster ( V ) | Ukurzor ( V) |
| --- | --- |

| fnastav.FG ( Hz ) | Traster ( s) | fraster ( Hz) | Tkurzor ( s) | fkurzor ( Hz) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Postup pri používaní kurzorových meraní:

Tlačidlom MODE (č.31) postupným stláčaním zvolíme jednu z možnosti ΔT→ΔTDIV→1/ΔT→ΔV→ΔVDIV→vypnuté. Na tienidle sa objavia dve kurzorové čiary.

Je potrebné upozorniť, že tlačidlo MODE má aj funkciu vkladania poznámky. Ak je zvolený režim vkladania poznámky (t.j. pri  stláčaní MODE sa prepínajú voľby <>→SEL→SPC→ERS→vypnuté), musíme stláčaním MODE nastaviť stav vypnuté (na obrazovke je zobrazená správa o poznámke CMNT1 resp.CMNT2, ktorá cca po 2 sekundách zmizne). Potom stlačíme tlačidlo (č.32). Takto opustíme režim vkladania poznámky a následným stlačaním MODE (č.31) môžeme zvoliť typ kurzového merania. Na tienidle sa objavia dve kurzorové čiary.

Stlačením ovládacieho prvku (č.32) zvolíme CURSOR1 a otáčaním nastavíme požadovanú polohu CURSORa1.

Opätovným stlačením ovládacieho prvku (č.32) zvolíme CURSOR2 a otáčaním nastavíme požadovanú polohu CURSORa2.

Opätovným stlačením ovládacieho prvku (č.32) zvolíme režim TRACKING a otáčaním môžeme meniť polohu obidvoch kurzorov súčasne.

Na obrazovke sa zobrazuje požadovaný údaj (ΔT→ΔTDIV→1/ΔT→ΔV→ΔVDIV) zodpovedajúci vzájomnej polohe kurzorov CURSOR1 a CURSOR2.

Režim kurzorových meraní opustíme stláčaním MODE (č.31), až  kým nezvolíme stav vypnuté ΔT→ΔTDIV→1/ΔT→ΔV→ΔVDIV→vypnuté t.j. kurzorové čiary zmiznú z obrazovky.

ÚLOHA 3: Režim vkladania poznámky

- Do poznámky 1 (CMNT1) vložte svoje meno

- Do poznámky 2 (CMNT2) vložte dátum merania

Opis merania:

Osciloskop obsahuje pamäť na dve poznámky. Každá poznámka môže byť umiestnená na dvoch riadkoch, každý riadok môže obsahovať 32 znakov. V poznámke najčastejšie uvádzame dátum, podmienky merania a meno operátora. Poznámky môžu byť vyfotografované spolu s priebehmi na tienidle resp. v digitálnom režime vytlačené na tlačiarni alebo súradnicovom zapisovači.

- Voľba aktívnej poznámky.

Osciloskop umožňuje zadania dvoch poznámok CMNT1 a CMNT2. V danom okamihu môže byť na obrazovke zobrazená len jedna poznámka. Postupným stláčaním CMNT/CUR (č.30) zvolíme prvú alebo druhú poznámku (CMNT1 → CMNT2 → vypnuté). V stave vypnuté, nie je zobrazená ani jedna poznámka.

Po zvolení CMNT1 alebo CMNT2 môžeme vybranú poznámku upravovať . Výber požadovanej činnosti realizujeme postupným stláčaním MODE (č.31), kedy sa prepínajú možnosti <>→SEL→SPC→ERS→vypnuté. V stave vypnuté zostane na obrazovke zobrazená aktívna poznámka. Je to vlastne stav zobrazenia poznámky. Správa CMNT1 resp. CMNT2 cca po 2 sekundách zmizne.

- Zadávanie poznámky.

Vyššie uvedeným postupom si vyberieme aktívnu poznámku. Stláčaním MODE (č.31)zvolíme režim <> a nastavíme kurzor na požadovanú pozíciu. Pohyb kurzora je možné otáčaním prvku (č.32).

Po nastavení pozície znaku stlačením MODE (č.31),prejdeme do režimu SEL a zvolíme žiadaný znak. Otáčaním (č.32) sa postupne objavujú všetky zobraziteľné znaky.  Po nájdení vyžadovaného znaku stlačíme (č.32). Kurzor sa posunie na ďalšie miesto. Otáčaním (č.32) môžeme zvoliť ďalší znak. Ak chceme vynechať medzeru, stlačíme (č.32) bez otáčania. Takýmto spôsobom zadáme celý text poznámky.

Režim zadávania poznámky opustíme stláčaním MODE (č.31), až kým nezvolíme stav vypnuté (<>→SEL→SPC→ERS→vypnuté). Poznámka zostane zobrazená na tienidle obrazovky.

- Úprava poznámky.

Ak potrebujeme zmeniť niektorý znak aktívnej poznámky, zvolíme režim <>. Otáčaním ovládacieho prvku (č.32) nastavíme kurzor na požadovaný znak. Stlačením MODE (č.31) prejdeme do režimu SEL. Otáčaním (č.32) vyberieme žiadaný znak a stlačením (č.32)potvrdíme zmenu znaku. Znaky, ktoré nechceme meniť môžeme v prípade potreby preskočiť stlačením (č.32) bez otáčania.

Režim úpravy poznámky opustíme stláčaním MODE (č.31), až kým nezvolíme stav vypnuté (<>→SEL→SPC→ERS→vypnuté). Poznámka zostane zobrazená na tienidle obrazovky.

- Vymazanie poznámky.

Ak potrebujeme vymazať celú poznámku, zvolíme režim ERS. Stlačením (č.32) vymažeme aktívnu poznámku. Obnovenie vymazanej poznámky nie je možné. Režim vymazania  poznámky opustíme stláčaním MODE (č.31), až kým nezvolíme stav vypnuté (<>→SEL→SPC→ERS→vypnuté).

- Ukončenie zobrazenia poznámky.

Ak si neželáme, aby bola na obrazovke zobrazená poznámka, postupným stláčaním CMNT/CUR (č.30) zvolíme stav vypnuté (CMNT1 → CMNT2 → vypnuté). Samozrejme, že poznámky zostávajú v pamäti a je ich možné opätovne vyvolať postupným stláčaním CMNT/CUR (č.30).

Uvedeným postupom vložte do zobrazeného priebehu poznámku CMNT1, ktorá  bude obsahovať meno operátora a poznámku CMNT2, ktorá bude obsahovať dátum merania.

Na konci cvičenia obidve poznámky vymažte.

DANÁ ÚLOHA : Pre číslicový režim

- Oboznámte sa s činnosťou osciloskopu COR5501U v číslicovom režime.

- Zvoľte rôzne časové priebehy na výstupe FG a analyzujte ich s použitím programu COR55RC.

- Zaznamenajte pomocou číslicového osciloskopu jednorazový dej pri zopnutí mechanického kontaktu.

Ovládanie programu COR55RC

Program COR55RC slúži na prenos dát medzi ČO a počítačom po sériovej linke RS 232. Po presune údajov do počítača je možné ich matematické spracovanie.

Ovládanie programu je najjednoduchšie myšou. Kurzor v tvare šipky nastavíme na zvolený objekt a stlačením ľavého tlačidla myši vykonáme požadovanú činnosť. Niektoré výkonné tlačidlá je možné ovládať aj špeciálnymi klávesami F1, F2,...ESC. Program začne vykonávať zadané príkazy okamžite a počas práce sa rozsvieti červená „LED“ (č.15, viď nákres ovládacieho panelu programu COR55RC ). Ak svieti červená indikačná „LED“ ďalšie požiadavky sa ukladajú do pamäte a vykonajú sa postupne. Je vhodné počkať, kým zhasne červená „LED“ a až potom zvoliť ďalší príkaz, lebo inak sa činnosť programu stáva neprehľadná.

Pri prenose dát z ČO do počítača, musí byť ČO v režime PAUSE.

- Nadviazanie komunikácie

Po spustení programu je potrebné nadviazať komunikáciu s ČO. V okne č.9 zvolíme parametre komunikácie (výber sériového portu a rýchlosti prenosu (COM1,COM2:2400, n, 8,1.-).  Potom stlačíme tlačidlo č.10 označené RS 232 (F5), čím zabezpečíme nastavenie rozhrania. Po nadviazaní spojenia sa v okne č.8 vypíše model osciloskopu a rozsvieti sa modrá indikačná „LED“ (č.11).

- Načítanie priebehu

Program umožňuje zobraziť naraz dva priebehy v okne č.28. Sú označené ako WAW1 a WAW2. Tlačidlom č.1 môžeme zvoliť, odkiaľ sa má načítať priebeh WAW1. Môže to byť priebeh z kanálu CH1, CH2, pamäte MEM1, MEM2, alebo priebeh uložený na disku. Načítanie dát zo zdroja určeného prepínačom č.1 vykonáme stlačením tlačidla LOAD (č.3, F1). Pri prenose údajov z ČO, musí byť osciloskop v režime PAUSE. Počas prenosu svieti červená „LED“. Je potrebné vyčkať na ukončenie prenosu, t.j. na zhasnutie červenej „LED“. Prenos trvá približne 30 sekúnd. Priebeh WAW1 je možné uložiť na disk vo formáte ASCII pomocou tlačidla SAVE (č.2, F9).

Obdobne pracujú prepínače č.4, č.5, č.6, ktoré určujú typ priebehu WAW2. Tlačidlom č.4 môžeme zvoliť, odkiaľ sa má načítať priebeh WAW2. Môže to byť priebeh z kanálu CH1, CH2, pamäte MEM1, MEM2, , alebo priebeh uložený na disku. Načítanie dát zo zdroja určeného prepínačom č.4  vykonáme stlačením tlačidla LOAD (č.6, F2). Pri prenose údajov z ČO, musí byť osciloskop v režime PAUSE. Počas prenosu svieti červená „LED“. Je potrebné vyčkať na ukončenie prenosu, t.j. na zhasnutie červenej „LED“. Prenos trvá približne 30 sekúnd. Priebeh WAW2 je možné uložiť na disk vo formáte ASCII pomocou tlačidla SAVE (č.5).

- Zobrazenie grafu pomocou lupy

Zobrazený graf je možné zväčšiť pomocou LUPY: Myšou nastavíme polohu dvoch kurzorov (1,2 v okne č.28) v tvare krížikov, čím vlastne definujeme dva vrcholy obdĺžnikovej oblasti, ktorú chceme zväčšiť. Tlačidlom IN (č.14) zobrazíme detail priebehu grafu nachádzajúceho sa v definovanej oblasti. Celkovo je možných 5 úrovní zväčšenia. Tlačidlom OUT (č.13) zmenšíme graf na predchádzajúcu veľkosť. Tlačidlom ORG (č.12) zobrazíme pôvodnú veľkosť grafu.

- Používanie kurzorov, voľba časti priebehu pre matematické spracovanie

V zobrazenom grafe môžeme pohybovať kurzormi č.30 (1,2,3 v okne č.28). Kurzory (1,2) označené krížikmi určujú oblasť pre matematické spracovanie a LUPU. Kurzorom 3 je možné nastaviť nulovú úroveň priebehu. Treba si uvedomiť, že matematické spracovanie sa vykonáva na časti priebehu, ktorý sa nachádza medzi kurzormi. Aby sme dostali očakávané výsledky, musíme kurzory nastaviť tak, aby sa medzi nimi nachádzala práve jedna perióda vyhodnocovaného signálu. Nulovú úroveň treba nastaviť pri pôvodnej veľkosti grafu (nie pri zobrazení grafu pomocou lupy).

Pod zobrazeným grafom (údaj č.31 v okne č.28) sa zobrazuje absolútna hodnota rozdielu napätí medzi kurzorom 1 a 2, časový rozdiel medzi kurzormi 1 a 2 a frekvencia, t.j. prevrátená hodnota časového rozdielu medzi kurzormi 1 a 2. Pri dvoch zobrazených priebehoch prepíname priradenie kurzorov jednému priebehu pomocou prepínača Krivka (č.18).

- Matematické spracovanie

Požadovaný priebeh pre matematické spracovanie sa vyberá prepínačom Krivka (č.18).

Možné sú voľby WAV1, WAV2, WAV1 + WAV2, WAV1 – WAV2, WAV2 – WAV1, WAV1*WAV2 a zobrazenie v režime XY (WAV1 # WAV2, WAV2 # WAV1). Mierka na osiach grafu je prepočítaná podľa parametrov v okienkach 19 a 20 (priebehy WAW sa vynásobí číslom „a“ a pripočíta sa k nemu „b“).

Pomocou prepínača Funkce (č.16) volíme druh matematického spracovania. Môžeme si vybrať výpočet strednej hodnoty (MEAN), efektívnej hodnoty (RMS), Jouleovho integrálu, derivácie priebehu, integrácie priebehu, výpočet výkonového spektra signálu podľa Fourierovej transformácie FFT – Fast Fourier Transformation) v absolútnej alebo relatívnej mierke (%):

Vlastný výpočet podľa parametrov zadaných v bloku matematického spracovania vykonáme stlačením tlačidla VÝPOČET (č.21, F7). V okne (č.22) sa objaví výsledok matamatického spracovania vybraného úseku priebehu. Hodnota je uvedená v exponenciálnom tvare v jednotkách príslušnej krivky.

V prípade výpočtu strednej a efektívnej hodnoty sa v okne č.32 zobrazí priebeh, ktorý bol vstupným priebehom pre matematické spracovanie. V ostatných prípadoch sa v okne č.32 zobrazí grafický výsledok matematického spracovania.

V prípade výpočtu FFT sa v grafickom okne (č.32) zobrazí výkonové spektrum signálu od jednosmernej zložky až po 50. harmonickú zložku. Jednotlivé stĺpce buď predstavujú amplitúdu príslušnej harmonickej zložky, alebo percentuálny podiel harmonickej zložky vzhľadom k základnej harmonickej zložke. V okne výsledku (č.22) je uvedený činiteľ tvaru, ktorý predstavuje pomer efektívnych hodnôt vyšších harmonickým k celkovej efektívnej hodnote.

- Výstup na tlačiareň

Program umožňuje vytlačiť pôvodný priebeh, výsledky výpočtu alebo celý panel obrazovky na tlačiareň kompatibilnej s tlačiarňou alebo zapísať graf do súboru vo formáte HP-GL.

Tlačidlom TISK (č.23, F8) vytlačíme zvolenú časť obrazovky na zvolenom výstupnom zariadení (nastavenom v okne č.25).

Prepínačom č.24 volíme, ktorú časť obrazovky chceme vytlačiť na tlačiarni. Voľba PANEL vytlačí obsah celej obrazovky, OSCILOSKOP vytlačí graf priebehu z horného okna č.28, voľba VÝPOČET vytlačí graf matematicky spracovaného priebehu z dolného okna č.32.

Prepínačom č.25 volíme výstupné zariadenie tlačiareň EPSON24 – LPT1 (cez paralelný port LPT1), alebo ploter HP7475A/COM1 (cez sériový port COM1), resp.HP7475A/COM2 (cez sériový port COM2), alebo graf uložíme do súboru na disk vo formáte HP – GL.

- Mazanie priebehov a ukončenie programu

Tlačidlom MAZÁNÍ(č.27, F6) vymažeme všetky priebehy, výsledky a grafy.

Tlačidlom KONEC (č.26, ESC) ukončíme činnosť programu a vrátime sa do DOS-u.

ÚLOHA 2:  Analýza rôznych priebehov signálu

ZADANIE:

- Analyzujte  rôzne časové priebehy z FG pomocou programu COR55RC

- Určte strednú, efektívnu hodnotu a výkonové spektrum pozorovaného signálu

- Nastavte vzdialenosť kurzorov tak, aby nezodpovedala perióde signálu

SCHÉMA ZAPOJENIA:

SÚPIS PRÍSTROJOV A POMÔCOK:

O – osciloskop KIKUSUI COR 5501U

FG – funkčný generátor

PC – počítač

Prípojné vodiče

OPIS MERANIA:

Na FG zvolíme rôzne typy signálov (pilovitý, pravouhlý, harmonický), ktoré pozorujeme na ČO. Získané priebehy prenesieme do PC, kde ich budeme matematicky analyzovať s využitím programu COR55RC.

Spustíme program COR55RC a inicializujeme komunikáciu medzi PC a ČO.

Na ČO si zobrazíme zvolený priebeh z FG. ČO uvedieme do stavu PAUSE (č.48) a zobrazený priebeh prenesieme z ČO do PC. Následne musíme  správne vybrať časť priebehu pre matematické spracovanie. Pomocou kurzorov v grafickom okne priebehu načítaného z ČO (č.28) vyberieme taký úsek záznamu, ktorý zodpovedá jednej perióde signálu. Pomocou kurzora 3 (v okne č.28) nastavíme nulovú úroveň priebehu pre matematické spracovanie.

S využitím programu COR55RC určte strednú, efektívnu hodnotu a výkonové spektrum pozorovaného signálu. Vyskúšajte si aj prípad, keď vzdialenosť kurzorov nezodpovedá perióde signálu. Uvedomte si, že výsledky získané matematickým spracovaním budú potom nesprávne.

ÚLOHA 3:  Záznam jednorazového deja – zopnutie mechanického kontaktu

ZADANIE:

- Zaznamenajte pomocou ČO jednorazový dej pri zopnutí mechanického kontaktu

- Odmerajte čas trvania prechodného deja pomocou kurzorového merania

- Nameraný priebeh uložte do pamäte  ČO MEM1, preneste ho do PC a vytlačte na tlačiarni.

SCHÉMA ZAPOJENIA:

SÚPIS PRÍSTROJOV A POMÔCOK:

O – osciloskop KIKUSUI COR 5501U

PC – počítač

JZ – jednosmerný zdroj

Odporová dekáda

Mechanický spínač

Prípojné vodiče

OPIS MERANIA:

ČO dokážeme využiť na zaznamenanie jednorazového deja. Budeme sledovať dej prebiehajúci pri zopnutí mechanického kontaktu. Musíme si uvedomiť, že mechanický kontakt pri zopnutí „zakmitáva“ t.j. do trvalého stavu zopnutia prejde až po viacnásobnej zmene stavu zopnutý – rozopnutý. Táto vlastnosť mechanického kontaktu je nepríjemná v prípade, že ním ovládame stav na vstupe logických obvodov. Pretože prechodový dej zopnutia mechanického kontaktu trvá ako vyhodnotenie stavu logickými obvodmi, logické obvody reagujú na každú zmenu vstupného stavu, čo vedie k viacnásobnej zmene logickej úrovne na výstupe obvodu. Pri sledovaní jednorazového deja využijeme jednorazové spúšťanie časovej základne (SINGLE RESET). Po stlačení tlačidla SINGLE RESET (č.20) sa rozsvieti červená indikačná dióda READY (č.21) signalizujúca pripravenosť obvodov časovej základne. Zopneme mechanický kontakt, čím zároveň vyvoláme aj spustenie časovej základne (spúšťanie časovej základne je odvodené od vstupného signálu). Na obrazovke sa objaví priebeh jednorazového deja:

ČO umožňuje sledovanie deja aj pred spustením časovej základne. Pomocou prepínača TRIG PT (č.45)

Môžeme nastaviť polohu spúšťacieho bodu na obrazovke osciloskopu. Postupným stláčaním prepíname TP0, TP1, TP5, TP9. Podľa toho sa zaznamenaný priebeh na obrazovke vykreslí tak, že spúšťací bod bude umiestnený na 0., 1., 5. alebo 9. dieliku meracej mriežky obrazovky osciloskopu (viď obr.)

Vyskúšajte sledovanie jednorazového deja pred bodom spustenia časovej základne pre rôzne nastavenie polohy spúšťacieho bodu.

bod, v ktorom nastalo spustenie časovej základne.

V prípade, že chceme jednorazový priebeh preniesť do počítača alebo uložiť do pamäte, je potrebné stlačiť tlačidlo PAUSE (č.48). Ak zmeníme stav prepínačov TIME/DIV, VOLTS/DIV, MENU, STATUS, TRIG PT, atď pred stlačením PAUSE, zachytený priebeh sa z obrazovky stratí a zobrazí sa len základná stopa v strede meracej mriežky. Po zatlačení PAUSE môžeme meniť rozsah časovej základne (nastane tzv. roztiahnutie v pauze), uložiť priebeh do pamäte osciloskopu, resp. preniesť priebeh do PC a vytlačiť.

Ak chceme priebeh zobrazený v režime PAUSE uložiť do pamäte, postupným stláčaním LOAD (č.46) vyberieme jednu z možnosti MEM1 → MEM2 → MEM12 →vypnuté. Na obrazovke sa zobrazia aktuálne obsahy pamäte MEM1, MEM2, resp. obidvoch pamätí MEM1 a MEM2. Stlačením SAVE (č.47) priebeh uložíme do vybranej pamäte. Tým samozrejme prepíšeme pôvodný obsah pamäte. Ak nechceme mať na obrazovke ČO zobrazený žiadny z priebehov uložených v pamäti, stlačením LOAD (č.46) zvolíme režim vypnuté.

Pomocou kurzorových meraní  určte čas trvania prechodového deja pri zopnutí mechanického kontaktu.

Uložte zaznamenaný jednorazový dej do pamäte MEM1 (ČO musí byť v režime PAUSE).

Preneste zaznamenaný priebeh jednorazového deja zopnutia mechanického kontaktu do PC (osciloskop musí byť v režime PAUSE) a vytlačte ho.

Dátum merania :

Miestnosť :

Cvičenie č.6

Meranie vlastností optického vlákna

Pomocou súpravy FIBER OPTICS vykonajte pokusy, odôvodnite ich a popíšte využitie.

POKUSY:

- Demonštrácia činnosti senzora kvapaliny

- Meranie útlmu spôsobeného ohybom

- Demonštrácia princípu transmisného a reflexného senzora

- Demonštrácia vplyvu nedokonalej väzby vlákno – vlákno pri pozdĺžnom odďaľovaní vlákien na útlm

- Prenos  zvukového signálu optickým vláknom

- Prenos digitálneho signálu medzi dvoma počítačmi

POKUS Č.1 :

POKUS Č.2:

POKUS Č.3, 4:

POKUS Č.5:

POKUS Č.6:

P

Dátum merania :

Miestnosť :

Cvičenie č.7

Meranie na optickom vlákne

DANÉ ÚLOHY:

- Meranie rýchlosti šírenia svetla vo vlákne

- Meranie vlastností výstupného signálu optického prenosu

Úloha č.1:

Na predloženej optozostave odmerajte rýchlosť šírenia svetla osciloskopickou metódou, pomocou porovnania šírenia svetla v 1m a 5m dlhom kábli so známym εr = 3,2.

SCHÉMA ZAPOJENIA (pre všetky úlohy):

POUŽITÉ PRÍSTROJE A POMÓCKY(pre všetky úlohy):

OSC – dvojkanálový osciloskop KIKUSUI

G – generátor

JZ – stabilizovaný zdroj s dvoma oddelenými výstupmi

Optosúprava

1m a 5m optický kábel

Prípojné vodiče

Technická dokumentácia

Výpočet z odmeraných veličín :

l1 =    1    m                    l2 =  5  m

Δt  =   Δt2 - Δt1  =

Δs  = l2 – l1 =

v=Δs Δt=

c=εr. v =

VYHODNOTENIE:

Úloha č.2:

Odmerajte elektrickú frekvenčnú charakteristiku optosústavy s káblom 1m a 5m (amplitúda vstupného napätia +5V TTL), skontrolujte splnenie normy pre TTL.

TABUĽKA NAMERANÝCH  HODNȎT:

| Č.M. | l1 = 1m |  | l2 = 5m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | f1 (Hz) | U1 (V) | f2 (Hz) | U2 (V) |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |

VYHODNOTENIE:

Dátum merania :

Miestnosť :

Cvičenie č.8

Meranie na Q - metri

DANÁ ÚLOHA :

- Odmerajte a graficky znázornite závislosť činiteľa kvality Q na frekvencii Q = f(f) cievky z výbavy Q-metra metódou priameho merania Q

- Skontrolujte presnosť predchádzajúcej metódy na rovnakej cievke metódou kapacitného rozladenia a výsledky zakreslite do rovnakého grafu ako v bode 1.

3.   Odmerajte vlastnú kapacitu dvoch cievok analytickou metódou a výsledky porovnajte

s údajmi od výrobcu

- Určte pomocou Q-metra kapacitu, činiteľ kvality a paralelný stratový odpor  predlože-

ných kondenzátorov

5.   Odmerajte pre dve rôzne dielektriká εr a určte materiál

SCHÉMA ZAPOJENIA :

SÚPIS PRÍSTROJOV A Pomôcok :

Q – meter

Súprava cievok – výbava Q – metra:

L1 –  cievka BP 3111/5

C1 – kondenzátor

C2 – kondenzátor

TABUĽKA NAMERANÝCH A VYPOČÍTANÝCH HODNôT :

1. Metóda priameho merania Q

pre L1

| f[kHz] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Q[ - ] |  |  |  |

2. Meranie Q metódou kapacitného rozladenia

pre L1

| f[kHz] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Q[ - ] |  |  |  |
| 0,707Q |  |  |  |
| C1[pF] |  |  |  |
| C2[pF] |  |  |  |
| C[pF] |  |  |  |
| Q0[ - ] |  |  |  |

3. Meranie vlastnej kapacity cievok analytickou metódou

|  | Pre L1 | Pre L2 |
| --- | --- | --- |
| C1[pF] |  |  |
| f[kHz] |  |  |
| C2[pF] |  |  |
| C0[pF] |  |  |

4. Meranie kapacity kondenzátorov ( do 550pF)

| C1[pF] | C2[pF] | CX[pF] | ΔCx[pF] | δ[%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Meranie relatívnej permitivity:

Cp = 120pF

| d [mm] | C1 [pF] | C2 [pF] | C1S [pF] | C2S [pF] | εr [-] | Materiál |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PRÍKLAD VÝPOČTU :

pre úlohu č.2

pre úlohu č.3

pre úlohu č.4

=

=

pre úlohu č.5

C1S = Cp – C1 =

C2S = Cp – C2 =

εr = =

VYHODNOTENIE :

POSTUP PRI MERANÍ

Príprava prístroja na meranie:

Ovládacie prvky Q – metra nastaviť do počiatočnej polohy:

- Prepínač druhu merania Q - Q do polohy Q

- Vypínač merania do polohy 0.

Potom vykonáme funkčnú kontrolu Q – metra:

- Prepínač frekvencie nastavíme na požadovaný dielči rozsah (prepínač prepíname v smere hodinových ručičiek, nikdy nie opačne!)

- Prepínač ROZSAHY Q dáme do polohy 100

- Nastavíme nastavovačom nuly ručičku meracieho prístroja na 0

- Stlačíme tlačidlo KALIBRÁCIA a otočným potenciometrom KALIBRÁCIA Q nastavíme ručičku na značku V na stupnici meracieho prístroja

Q – meter je pripravený na meranie.

1. Metóda priameho merania Q

Postup pri meraní:

- Pripojíme meranú indukčnosť ku svorkám Q – metra LX

- Nastavíme príslušnú frekvenciu podľa tabuľky č.1

- Naladíme obvod do stavu rezonancie (maximálna výchylka ručičky meracieho prístroja)

- Po presnom naladení obvodu do rezonancie stlačíme tlačidlo KALIBRÁCIA Q a nastavíme potenciometrom KALIBRÁCIA ručičku MP presne na rysku so značkou V

- Uvoľníme tlačidlo, odčítame Q na príslušnej stupnici MP a zapíšeme do tabuľky

2. Meranie Q metódou kapacitného rozladenia obvodu

Postup pri meraní:

- Pripojíme meranú indukčnosť ku svorkám Q – metra LX

- Prevedieme kalibráciu Q – metra

- Naladíme obvod do rezonancie, odčítame Q z príslušného rozsahu MP, kapacitu C na stupnici KAPACITA pF a zapíšeme do tabuľky

- Rozladíme obvod gombíkom KAPACITA pF tak, že údaj MP zmenšíme na úroveň 0,707 hodnoty nameraného Q. Túto operáciu vykonávame dvakrát, pri rozladení smerom k malým a smerom k veľkým kapacitám a odčítame hodnoty C1 a C2. Súčasne je potrebné vždy kontrolovať kalibráciu a v prípade potreby dostaviť

- Činiteľ kvality Qo sa musí vypočítať podľa uvedeného vzťahu v protokole

3. Meranie vlastnej kapacity cievok analytickou metódou

Postup pri meraní:

- Pripojíme meranú indukčnosť ku svorkám Q – metra LX

- Prevedieme kalibráciu Q – metra

- Gombíkom KAPACITA pF nastavíme na kapacitnej stupnici merného kondenzátora kapacitu C1 blízku k maximálnej hodnote a zapíšeme do tabuľky

- Pomocou zmeny frekvencie naladíme obvod do rezonancie, je potrebné zvoliť príslušný dielči rozsah, odčítame a zapíšeme do tabuľky rezonančnú frekvenciu f1

- Pomocou zmeny frekvencie nastavíme frekvenciu f2 = 2. f1

- Prevedieme kalibráciu Q – metra

- Zmenou veľkosti kapacity naladíme obvod do rezonancie, odčítame hodnotu kapacity C2, ktorú zapíšeme do tabuľky

- Vlastnú kapacitu cievky vypočítame podľa uvedeného vzťahu uvedeného v protokole

4. Meranie kapacity kondenzátora (do 550pF)

Postup pri meraní:

- Pripojíme pomocnú indukčnosť ku svorkám Q – metra LX

- Prevedieme kalibráciu Q – metra

- Naladíme meraný obvod do rezonancie, odčítame a zapíšeme do tabuľky C1

- Pripojíme na svorky Cx meraný kondenzátor, znova prevedieme naladenie do rezonancie ale zmenou zmeny kapacity a zistené nové hodnoty C2 zapíšeme do tabuľky

- Neznámu hodnotu kapacity vypočítame podľa vzťahu z protokolu

5. Meranie relatívnej permitivity r

Postup pri meraní:

- Pripojíme pomocnú indukčnosť ku svorkám Q – metra LX

- Prevedieme kalibráciu Q – metra

- Naladíme meraný obvod do rezonancie

- Zasunieme do svoriek Cx príslušný náboj, do ktorého vložíme dielektrikum, odčítame a zapíšeme d (vzdialenosť dosiek kondenzátora)

- Uvedieme obvod do stavu rezonancie pomocou zmeny kapacity a príslušnú kapacitu odčítame a zapíšeme do tabuľky C1

- Vyberieme dielektrikum, nastavíme rovnakú vzdialenosť dosiek ako mala kapacita s dielektrikom

- Uvedieme obvod do stavu rezonancie pomocou zmeny kapacity a príslušnú kapacitu odčítame a zapíšeme do tabuľky C2

- Prepočítame skutočnú nameranú kapacitu pre kondenzátor s dielektrikom a so vzduchom podľa vzťahu z protokolu

- Prepočítame relatívnu permitivitu dielektrika podľa vzťahu z protokolu a určíme materiál

Dátum merania :

Miestnosť :

Cvičenie č.9

Meranie charakteristickej impedancie a činiteľa skrátenia vf vedenia

DANÁ ÚLOHA :

- Zmerajte primárne parametre predložených káblových vedení rezonančnou metódou (Q-metrom) a pomocou mostíka RLCG.

- Z nameraných hodnôt vypočítajte sekundárne parametre.

- Určite činiteľ skrátenia pre jednotlivé druhy vedení.

SCHÉMA ZAPOJENIA :

- rezonančná metóda (Q-meter)

SÚPIS PRÍSTROJOV A Pomôcok :

Mostík RLCG

Q – meter

Prípojné vodiče

Spájkovačka

TABUĽKA NAMERANÝCH A VYPOČÍTANÝCH HODNôT :

| koaxiálny kábel 1 D = 4,7 mm d = 0,8 mm r = 2,25 |  |  |  |  |  | koaxiálny kábel 2 D = 2,2 mm d = 0,3 mm r = 2,25 |  |  |  |  | TV dvojlinka A = 10 mm d = 2 mm r = 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M.Č. | Q-meter |  |  | RLCG |  |  |  | ideálne vedenie |  |  | Zo‘ [Ω] | Zo‘‘ [Ω] | k [-] | k‘ [-] | POZNÁMKA |
|  | Lr [H] | Cr [F] | Zor [Ω] | Lm [H] | Cm [F] |  | Zom [Ω] | Lo [nH] | Co [pF] | Zo [Ω] |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | koaxiálny kábel 1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | koaxiálny kábel 2 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TV dvojlinka |

Pomocná tabuľka pre Q-meter :

| M.Č. | Lr |  | Cr |  | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | f [Hz] | Cn [F] | Cn1 [F] | Cn2 [F] |  |
| 1 |  |  |  |  | koaxiálny kábel 1 |
| 2 |  |  |  |  | koaxiálny kábel 2 |
| 3 |  |  |  |  | TV dvojlinka |

Lr=1ω02.Cn=

Cr = Cn1 – Cn2 =

PRÍKLAD VÝPOČTU :

(riadok č.    )

koaxiálny kábel

- ideálne vedenie

Zo=LoCo=

- z nameraných hodnôt :

- z rozmerov :

Zo´=59,958ErxlnDd=

k=ZorZo=

k´=ZomZo=

Dvojlinka

- ideálne vedenie

Zo=LoCo=

- z nameraných hodnôt :

- z rozmerov :

Zo´=276xlogAd+A2d2-1=

k=ZorZo=

k´=ZomZo=

VYHODNOTENIE :

Dátum merania :

Miestnosť :

Cvičenie č.10

Meranie vlastností bipolárnych logických obvodov

DANÁ ÚLOHA :

- Meranie prevodovej charakteristiky UO=f(UI) logického obvodu MH7400 – obr.a.

- Meranie vstupnej charakteristiky II=f (UI) logického obvodu MH7400 – obr.b.

- Meranie výstupnej charakteristiky  UOH=f(IO) logického obvodu MH7400 pri úrovni H na výstupe – obr.c.

- Meranie výstupnej charakteristiky UOL=f(IO) logického obvodu MH7400 pri úrovni L na výstupe – obr.d.

- Výpočet logického zisku

SCHÉMA ZAPOJENIA :

&

UN

R2

3k95k6

UO

R1

1

obr. a

7

14

3

2

V

V

UI

&

UN

R2

3k95k6

R1

1

obr. b

7

14

3

2

A

V

II

UI

&

UN

UO

1

obr. c

7

14

3

2

V

A

IO

RZ

obr. d

&

UO

1

7

14

3

2

V

A

IO

RZ

UN

R1

100120

3k95k6

R2

SÚPIS PRÍSTROJ A POMôCOK :

A –ampérmeter

V – voltmeter

napájací zdroj

R1 – regulačný odpor 560 Ω

Rz  - regulačný odpor - Odporová dekáda

prípojné vodiče

merací prípravok

TABUĽKY NAMERANÝCH HODNôT :

##### Meraný obvod : MH7400

Katalógové hodnoty :

| Pri =0...70C |  | min. | max. |
| --- | --- | --- | --- |
| UCC napájacie napätie | V |  | 7 |
| UI vstupné napätie | V |  | 5,5 |
| UCC doporučené pracovné napätie | V | 4,75 | 5,25 |
| prevádzková teplota okolia | C | 0 | 70 |
| N logický zisk |  |  | 10 |
| UIH vstupné napätie úroveň H | V | 2 |  |
| UIL vstupné napätie úroveň L | V |  | 0,8 |
| UOH výstupné napätie úroveň H | V | 2,4 |  |
| UOL výstupné napätie úroveň L | V |  | 0,4 |
| IIH vstupný prúd úroveň H | A |  | 40 |
| IIL vstupný prúd úroveň L | mA |  | 1,6 |
| IOS výstupný prúd skratový | mA | 18 | 57 |
| ICC odber zo zdroja |  |  |  |
| UCC5,25V | mA |  | 102 |

1. Meranie prevodovej charakteristiky - UO=f(UI).

| UI [V] | 0 | 0,4 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UO [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| UI [V] | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,4 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UO [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Meranie vstupnej charakteristiky - II=f (UI).

| UI [V] | 0 | 0,4 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,4 | 3,5 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II [mA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

UI, keď II=0.

3. Meranie výstupnej charakteristiky logického obvodu MH7400 pri úrovni H na             výstupe- UOH=f(IO).

| IO [mA] | 0 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UOH [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### 0V |

skratový prúd IOS (výstup je pripojený na 0V  zem)

4. Meranie výstupnej charakteristiky logického obvodu MH7400 pri úrovni L na výstupe- UOL=f(IO).

| IO [mA] | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UOL [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PRÍKLAD VÝPOČTU :

VYHODNOTENIE :

(písomné + grafické)

# POSTUP PRI MERANÍ

## Štvorica dvojvstupových hradiel MH 7400

MH7400

1

2

3

4

5

6

7

11

12

13

14

10

9

8

Y3

B3

A3

UCC

A4

B4

Y4

A1

B1

Y1

A2

Z2

B2

A1

&

B1

Y1

1

A2

&

B2

Y2

2

A3

&

B3

Y3

3

A4

&

B4

Y4

4

1

2

4

5

10

9

13

12

11

8

3

6

Schematická značka obvodu a zapojenie vývodov

1. Meranie prevodovej charakteristiky logického obvodu MH7400 - UO=f(UI).

Meranie vykonajte na jednom zo štvorice dvojvstupových hradiel logického integrovaného obvodu MH7400. Meracie prístroje zapojte podľa zapojenia na obr.a .Napájacie napätie je UN=+5V. Vstupné napätie meníme v rozsahu 0  5V (neprekročiť maximálne vstupné napätie pre vstup TTL hradla +5,5V !).  V okolí rozhodovacieho napätia (1,4V) zhustiť počet meraní. Namerané hodnoty zapíšte do tabuľky a závislosť zobrazte graficky na mm papier.

2. Meranie vstupnej charakteristiky logického obvodu MH7400 - II=f (UI).

Meranie vykonajte na jednom zo štvorice dvojvstupových hradiel logického integrovaného obvodu MH7400. Meracie prístroje zapojte podľa zapojenia na obr.b. Napájacie napätie je UN=+5V. Vstupné napätie meníme v rozsahu 05V.  V meranom rozsahu sa zmení smer prúdu (prúd vytekajúci zo vstupu hradla má záporné znamienko). Namerané hodnoty zapíšte do tabuľky a závislosť zobrazte graficky na mm papier. Z charakteristiky odčítajte vstupný prúd pri úrovni L a H a porovnajte ho s katalógovým údajom. Určíte UI, keď II=0.

3. Meranie výstupnej charakteristiky logického obvodu MH7400 pri úrovni H na výstupe- UOH=f(IO).

Meranie vykonajte na jednom zo štvorice dvojvstupových hradiel logického integrovaného obvodu MH7400. Meracie prístroje zapojte podľa zapojenia na obr.c. Napájacie napätie je UN=+5V. Výstupný prúd meníme  v rozsahu 0 až skratový prúd (výstup je pripojený na 0V - zem). Namerané hodnoty zapíšte do tabuľky a závislosť zobrazte graficky na mm papier. Z charakteristiky odčítajte maximálny výstupný prúd pri minimálnej úrovni H na výstupe (UOH=2,4V) a skratový prúd IOS (výstup je pripojený na 0V - zem).

4. Meranie výstupnej charakteristiky logického obvodu MH7400 pri úrovni L na výstupe- UOL=f(IO).

Meranie vykonajte na jednom zo štvorice dvojvstupových hradiel logického integrovaného obvodu MH7400. Meracie prístroje zapojte podľa zapojenia na obr. 4.20.	Napájacie napätie je UN=+5V. Výstupný prúd meníme  v rozsahu 0 až do hodnoty, pri ktorej výstupné napätie stúpne na úroveň UOL=0,4V. Namerané hodnoty zapíšte do tabuľky a závislosť zobrazte graficky na mm papier. Z charakteristiky odčítajte maximálny výstupný prúd pri maximálnej úrovni L na výstupe (UOL=0,4V).

5. Výpočet logického zisku.

Z nameraných charakteristík určíte logický zisk NH  pre úroveň H a NL pre úroveň L. Použite vzťahy:

, kde  IOH je prúd pri UOH=2,4V  a IIH je prúd pri UIH=2V;

, kde  IOL je prúd pri UOL=0,4V  a IIL je prúd pri UIL=0,8V.

Dátum merania :

Miestnosť :

Cvičenie č.11

Meranie vlastností napájacích zdrojov

Daná úloha :

Na predloženom napájacom zdroji zmerajte :

- Výstupnú charakteristiku U4- = F (U1~) pri Rz- = konšt.= 50 Ω.

- Výstupnú charakteristiku U4- = F (U1~) pri zaťažení konštantným prúdom I4- = konšt. = 100 mA,

- Zaťažovaciu charakteristiku U4- = F (I4-) pri U1-  = konšt. = 7 V.

Schéma zapojenia :

1                             2                               3                             4

U1~ (V1)               U2- (V2)                  U3- (V3)                U4- (EV3)

U2~ (EV1)               U3~ (EV2)             U4~ (EV4)

I4- (A)

Súpis prístrojov a pomôcok :

A     -  multimeter G-1004.500

V1   -  multimeter G-1004.500

V2   -  multimeter G-1004.500

V3   -  multimeter G-1004.500

EV1 – elektronický voltmeter - dvojkanálový INSTEK GVT – 427B

EV2 – elektronický voltmeter - dvojkanálový INSTEK GVT – 427B

EV3 – elektronický voltmeter - dvojkanálový INSTEK GVT – 427B

EV4 – elektronický voltmeter - dvojkanálový INSTEK GVT – 427B

O1   -  dvojkanálový osciloskop - VOLTCRAFT 630-2

O2   -  dvojkanálový osciloskop - VOLTCRAFT 630-2

Rz   –  odporová dekáda -  reg.odpor 100 contrex, Imax=2,5A/15min.,

reg.odpor 33 contrex, Imax=2,5A/15min.

- charakteristické údaje napájacieho zdroja :

výstupné napätie .......... 5 V_ ± 0,25 V

výstupný prúd     .......... max 200 mA

vstupné napätie   ..........  230 V~

TabuľkY nameraných a vypočítaných hodnôt :

Výstupná charakteristika  U4- = F (U1~) pri Rz=50Ω

|  | U1~ | U2- | U2~ | U3- | U3~ | U4- | U4~ | φZV2 | φZV3 | φZV4 | φV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [V] | [V] | [mV] | [V] | [mV] | [V] | [mV] | [%] | [%] | [%] | [ - ] |
| 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Výstupná charakteristika U4-=F(U1~) pri I4-=konšt.= 100 mA

|  | U1~ | U2- | U2~ | U3- | U3~ | U4- | U4~ | φZV2 | φZV3 | φZV4 | φV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [V] | [V] | [mV] | [V] | [mV] | [V] | [mV] | [%] | [%] | [%] | [ - ] |
| 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 6,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zaťažovacia charakteristika U4- = F (I4 -) pri U1- = konšt. = 7 V

|  | I4- | U2- | U2~ | U3- | U3~ | U4- | U4~ | φZV2 | φZV3 | φZV4 | φV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mA] | [V] | [mV] | [V] | [mV] | [V] | [mV] | [%] | [%] | [%] | [ - ] |
| 1 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Príklad výpočtu :

Výstupná charakteristika – 1.riadok (Rz=50Ω):

%

%

%

Výstupná charakteristika – 4. až  6.riadok (I4-=konšt.= 100 mA):

Zaťažovacia charakteristika – 4. až  6.riadok:

Vyhodnotenie:

Dátum merania :

Miestnosť :

Cvičenie č.12

Meranie maximálnej citlivosti rozhlasového prijímača

DANÁ ÚLOHA :

- Na rozhlasovom prijímači zmerajte maximálnu citlivosť vlnového rozsahu stredných vĺn pri štandardných frekvenciách  800, 1000, 1200, 1400 a 1600 kHz.

- Znázornite graficky priebeh citlivosti pri štandardných frekvenciách.

- Určite priemernú citlivosť rozhlasového prijímača na stredných vlnách.

SCHÉMA ZAPOJENIA :

TIENENÁ KABÍNA

SÚPIS PRÍSTROJOV A Pomôcok :

Signálny generátor AM Zopan KZ 1622

Elektronický milivoltmeter BM 494

Osciloskop VOLTCRAFT 630-2  30MHz

Rádioprijímač TESLA  GALAXIA

Rezistor 4 Ω

Prípojné vodiče

TABUĽKA NAMERANÝCH A VYPOČÍTANÝCH HODNôT :

| M.Č. | fšt [kHz] | Uvýst.nf [V] | Pvýst.nf [mW] | Uvst.vf [dB] | Uvst.vf [μV] | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800 | 0,447 | 50 |  |  |  |
| 2 | 1000 | 0,447 | 50 |  |  |  |
| 3 | 1200 | 0,447 | 50 |  |  |  |
| 4 | 1400 | 0,447 | 50 |  |  |  |
| 5 | 1600 | 0,447 | 50 |  |  |  |

Priemerná citlivosť:

PRÍKLAD VÝPOČTU :

ak U1 = 1 V potom log U1  = log 1 = 0   a

µV

VYHODNOTENIE:

Dátum merania :

Miestnosť :

Cvičenie č.13

Meranie vlastnosti amplitúdovej modulácie

DANÁ ÚLOHA :

- Pomocou osciloskopickej metódy skontrolujte presnosť stupnice signálneho generátora.

- Na osciloskope pozorujte priebeh AM signálu pri zmene frekvencie nosného signálu, zmene frekvencie modulačného signálu a zmene tvaru modulačného signálu. Namerané priebehy modulačného a AM signálu znázornite graficky.

SCHÉMA ZAPOJENIA :

SIGNÁLNY GENERÁTOR

AM

Y

OSCILOSKOP

X

UAM

UM

GENERÁTOR

FUNKCIÍ

UM

SÚPIS PRÍSTROJOV A Pomôcok :

Signálny generátor AM  Zopan  KZ 1622

Osciloskop  Voltcraft 630 – 2   30MHz

Generátor funkcií  METEX  MXG – 9810A  s čítačom

Prípojné vodiče

TABUĽKA NAMERANÝCH A VYPOČÍTANÝCH HODNôT :

| MERACIA METÓDA |  | YT |  |  |  | XY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M.Č. | mgen [%] | Umax [V] | Umin [V] | moscYT [%] | ΔmYT [%] | a [diel] | b [diel] | moscXY [%] | ΔmXY [%] |
| 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |

PRÍKLAD VÝPOČTU :

%

Δm = mgen  - mosc =

VYHODNOTENIE

Priebehy AM signálu na tienidle osciloskopu:

YT                                                                                   XY

- modulácia m=40%

Dátum merania :

Miestnosť :

Cvičenie č.14

Meranie vlastnosti nf zosilňovača

DANÁ ÚLOHA :

Na predloženom nf zosilňovači odmerajte :

- Prenosovú charakteristiku YU = F(f).

- Fázovú charakteristiku  = F(f).

- Nelineárne skreslenie  dh = F(f).

- Absolútnu hodnotu vstupnej impedancie.

- Maximálny výstupný výkon.

### Teoretický úvod:
Spätná väzba (SV)

Je to jeden z najdôležitejších blokov v ľubovoľnom tranzistorovom nízkofrekvenčnom zosilňovači.

Záporná spätná väzba všeobecne potláča zosilnenie. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že je nechcená, pretože potláča zosilnenie, a my chceme, aby zosilňovač zosilňoval tak ako chceme. Je to logická úvaha, ale keď si bližšie uvedomíme, aké vlastnosti má spätná väzba, pochopíme jej význam v každej regulovanej sústave, to je aj v zosilňovači.

Záporná spätná väzba pôsobí na viacero vlastností NF zosilňovača. Niektoré z nich sú:

- Potláča napäťové zosilnenie

- Rozširuje frekvenčnú charakteristiku

- Znižuje skreslenie

- Rozširuje dynamiku prenosu

- Vyhladzuje frekvenčnú charakteristiku

- Vyrovnáva frekvenčnú charakteristiku

- Znižuje výstupný odpor zosilňovača

Okrem prvej priaznivo vplýva skoro na všetky vlastnosti zosilňovača.

Pri výkonových zosilňovačoch sa všeobecne volí napäťové zosilnenie 10-30.

SCHÉMA ZAPOJENIA :

SÚPIS PRÍSTROJOV A Pomôcok :

G – generátor = HAMEG HM 8037

EV1, EV2 – elektronický voltmeter = INSEK GVT – 427B

O – osciloskop = VOLTCRAFT 630-2

MS – merač skreslenia = HAMEG HM 8037

ZDROJ – jednosmerný = EA – PS 2032 – 025

ŠKOLSKÝ PRÍPRAVOK – technické dáta: MBA810DS

- výstupný výkon:  max 4W/4Ω

- vstupné napätie: 0,8V / 40K Ω

- napájacie napätie: 15V

TABUĽKA NAMERANÝCH A VYPOČÍTANÝCH HODNôT :

U1 =   20mV = konšt.,    fd =       Hz,    fh =        kHz,    B3 =       Hz

| M . Č | f | U2 | Au | Yu | D | d |  | dh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kHz] | [V] | [dB] | [dB] | [diel] | [diel] | [°] | [%] |
| 1. | 0,03 | 1,15 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 0,04 | 1,28 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 0,1 | 1,55 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 0,2 | 1,61 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 0,5 | 1,69 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 1 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 5 | 1,68 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 10 | 1,61 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 16 | 1,51 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 20 | 1,45 |  |  |  |  |  |  |

PRÍKLAD VÝPOČTU :

Au=20logU2U1=

Yu=20logU2U20=

φ=dD360°=

4. Meranie absolútnej hodnoty vstupnej impedancie:

- Spínač zopnutý: U1 = 20mV, U2 = 1,9V, Rz = 4Ω

- Spínač rozopnutý: R = 100kΩ, UG = 49mV

5. Meranie maximálneho výstupného výkonu:

Rz = 4Ω, U2 max ef =          V

VYHODNOTENIE :

Dátum merania :

Miestnosť :

Cvičenie č.15

Meranie parametrov reproduktora

DANÁ ÚLOHA :

Na predloženom reproduktore zmerajte nasledovné parametre :

- impedančnú charakteristiku;

- jednosmerný odpor Re;

- menovitú impedanciu Z;

- rezonančnú frekvenciu fs ;

- činitele akosti Qms , Qes , Qts  ;

- indukčnosť kmitajúcej cievky Le .

SCHÉMA ZAPOJENIA :

SÚPIS PRÍSTROJOV A Pomôcok:

G+Č  -    RC generátor METEX MXG – 9810A s čítačom frekvencie

EV1, EV2   - elektronický voltmeter dvojkanálový INSTEK GVT – 427B

R – 500 Ω

prípojné vodiče

Predmet práce : reproduktor ARE 485

Technické parametre:

Označenie reproduktora : ARE 485

- Impedancia : 8 Ω

- Maximálny štandardný príkon : 2 W

- Vlastná rezonancia : 110-160 Hz

- Frekvenčný rozsah : 110 – 15000 Hz

- Charakteristická citlivosť : 86 dB

- Druh magnetického obvodu : PERMAG - AOK

- Hmotnosť : 0,21 kg

TABUĽKA NAMERANÝCH A VYPOČÍTANÝCH HODNôT

| .Č. | f [Hz] | U1 [mV] | U2 [mV] | Z [ohm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 1000 |  |  |
| 2 | 20 | 1000 |  |  |
| 3 | 30 | 1000 |  |  |
| 4 | 40 | 1000 |  |  |
| 5 | 50 | 1000 |  |  |
| 6 | 100 | 1000 |  |  |
| 7 | 120 | 1000 |  |  |
| 8 | 130 | 1000 |  |  |
| 9 | 140 | 1000 |  |  |
| 10 | 150 | 1000 |  |  |
| 11 | 160 | 1000 |  |  |
| 12 | 170 | 1000 |  |  |
| 13 | 180 | 1000 |  |  |
| 14 | 190 | 1000 |  |  |
| 15 | 204 | 1000 |  |  |
| 16 | 210 | 1000 |  |  |
| 17 | 220 | 1000 |  |  |
| 18 | 230 | 1000 |  |  |
| 19 | 240 | 1000 |  |  |
| 20 | 250 | 1000 |  |  |
| 21 | 260 | 1000 |  |  |
| 22 | 300 | 1000 |  |  |
| 23 | 400 | 1000 |  |  |
| 24 | 500 | 1000 |  |  |
| 25 | 1000 | 1000 |  |  |
| 26 | 2000 | 1000 |  |  |
| 27 | 5000 | 1000 |  |  |
| 28 | 10000 | 1000 |  |  |
| 29 | 15000 | 1000 |  |  |

PRÍKLAD VÝPOČTU :

Impedancia reproduktora pri f= 10 Hz:

Jednosmerný odpor reproduktora nameraný ohmmetrom:

Re =

Hodnota impedancia pre zisťovanie  f1 a f2:

z grafu:    f1 =              Hz  a                 f2  =       Hz

Mechanický činiteľ akosti:

rezonančná frekvencia: fs =          Hz

Elektrický činiteľ akosti:

Celkový činiteľ akosti:

Indukčnosť kmitacej cievky reproduktora:

Z3- hodnota impedancie pri 1 kHz

f3= 1 kHz

VYHODNOTENIE

Na predloženom reproduktore ARE 485 sme meraním a následným výpočtom zistili nasledovné parametre reproduktora:

- Jednosmerný odpor – Re =             Ω

- Menovitá impedancia – Z =             Ω

- Rezonančná frekvencia - fs =           Hz

- Mechanický činiteľ akosti - Qms =

- Elektický činiteľ akosti - Qes =

- Celkový činiteľ akosti - Qts =

- Indukčnosť kmitacej cievky reproduktora - Le =