Teória PIN

- použitie A/D prevodníkov v číslicových voltmetroch

- využitie operačného zosilňovača v jednosmernom voltmetri

- spôsoby vzorkovania v číslicových osciloskopoch

- číslicový osciloskop – bloková schéma a popis jednotlivých častí

- vlastnosti signálnych generátorov - bloková schéma a princíp činnosti

Teória OBZ

- meranie frekvenčnej charakteristiky pomocou rozmietavacieho generátora

- spôsoby vzorkovania v číslicových osciloskopoch

TeóriaPOS

- princíp univerzálneho čítača

- činnosť vertikálneho kanálu ČO

- popísať základné možnosti menu ČO

- porovnať vlastnosti analógových a číslicových osciloskopov

- spolupráca meracích prístrojov s PC

- princíp činnosti jednosmerného voltmetra s OZ

- úloha procesora vo vertikálnom kanáli ČO

- vlastnosti JS EV s OZ a jeho použitie

- princíp činnosti jednosmerných ČV

Teória ITS

- princíp činnosti JS EV s OZ

- činnosť prevodníka DUÁL SLOPE v číslicových voltmetroch analyzovať vlastnosti

- spolupráca číslicových meracích prístrojov s PC (multimetre, skopmetre a ČO)

- princíp činnosti rozmietavacích generátorov- schéma zapojenia. Nakresliť schému zapojenia na získanie prenosovej charakteristiky Wienovho článku v zobrazovacom zariadení

- bloková schéma striedavého EV typu usmerňovač-zosilňovač zapojením diódy do série a paralelne

- vysvetliť RC oscilátor s OZ, ktorý sa používa v generátoroch harmonického signálu

- vyberte typ vzorkovania ČO pre pozorovanie nf signálov v režime ROLL-reálne vzorkovanie

- vgývoj a vlastnosti programovateľných laboratórnych signálnych generátorov

- porovnať činnosť čítača frekvencie pre nízke a vysoké frekvencie