A

1. Definujte analógový elektronický merací prístroj AMP (napíšte dva AMP, na    ktorých ste merali, aj s meranými veličinami )

2.Vysvetlite pojem generátor. V krátkosti vysvetlite a blokovo nakreslite spätnoväzobné oscilátory.

3. RC generátor(G) s Wienovým článkom a operačným zosilňovačom Úlohy:

- Nakreslite a vysvetlite tento G

- Zaraďte uvedený G medzi G

- Uveďte podmienky vzniku oscilácii

- Napíšte, akou frekvenciou bude ocsilátor kmitať

- Výhody G s OZ

- Charakterizujte preladiteľnosť tohto G, napíšte preladiteľnosť tohto G

B

1. Definujte digitálny elektronický merací prístroj DMP (napíšte dva DMP, na ktorý ste merali aj s meranými veličinami)

2.Vysvetlite pojem generátor. V krátkosti vysvetlite amplitúdovú a fázovú podmienku vzniku oscilácie

3. Rozmietací generátor s malým frekvenčným zdvihom. Úlohy:

- Nakreslite blokovú schému

- Vysvetlite základný princíp aj s VCO

- Zaraďte uvedený G medzi G

- Uveďte, od ktorých parametrov bude závisieť frekvencia, na ktorej G bude kmitať

- Výhody a použitie G