A

1. V krátkosti charakterizuj čítače a napíš aspoň dve meracie zariadenia, kde sa používajú.

2. Nakresli základnú blokovú schému čítača, vysvetli jednotlivé bloky a napíš základné parametre.

3.Popíš a nakresli funkciu čítača COUNT a využitie tejto funkcie v meracej technike.

4.Napíš,v čom spočíva základný princíp A/Č prevodníka integračného typu zostavené metódou dual-slope.

B

1. V krátkosti charakterizuj A/Č prevodníky a napíš aspoň dve meracie zariadenia, kde sa používajú.

2. Nakresli základnú blokovú schému A/Č prevodníka, vysvetli jednotlivé bloky a nakresli spôsob prevodu analógového signálu na číslicový.

3.Popíš a nakresli funkciu čítača FREQ a využitie tejto funkcie v meracej technike.

4.Napíš,v čom spočíva základný princíp A/Č prevodníka integračného typu zostavené metódou napäťovo-frekvenčného prevodu.