| # Stredná priemyselná škola elektrotechnická # BRATISLAVA ### Karola Adlera 5 |  |  | Meno : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Šk. rok : |  |  | Trieda : |
|  |  |  |  |  |  | Odb. zamer. : |
| ## ELEKTRICKÉ MERANIE ### REFERÁT Z CVIČENIA |  |  |  |  |  |  |
| Cvičenie č.: | Názov úlohy: #### MERANIE VLASTNOSTÍ BIPOLÁRNYCH LOGICKÝCH OBVODOV |  |  |  |  |  |
| Miestnosť : |  | Pracovisko : |  |  | Dátum: |  |
| Hodnotenie: |  |  |  | Hodnotil: |  |  |
| Poznámky: |  |  |  |  |  |  |

DANÁ ÚLOHA :

- Meranie prevodovej charakteristiky UO=f(UI) logického obvodu MH7400 – obr.a.

- Meranie vstupnej charakteristiky II=f (UI) logického obvodu MH7400 – obr.b.

- Meranie výstupnej charakteristiky  UOH=f(IO) logického obvodu MH7400 pri úrovni H na výstupe – obr.c.

- Meranie výstupnej charakteristiky UOL=f(IO) logického obvodu MH7400 pri úrovni L na výstupe – obr.d.

- Výpočet logického zisku.

SCHÉMA ZAPOJENIA :

&

UN

R2

3k95k6

UO

R1

1

obr. a

7

14

3

2

V

V

UI

&

UN

R2

3k95k6

R1

1

obr. b

7

14

3

2

A

V

II

UI

&

UN

UO

1

obr. c

7

14

3

2

V

A

IO

RZ

obr. d

&

UO

1

7

14

3

2

V

A

IO

RZ

UN

R1

100120

3k95k6

R2

SÚPIS PRÍSTROJ A POMôCOK :

A –ampérmeter M890G

V – voltmeter M890G

napájací zdroj

R1 – regulačný odpor        Ω

Rz  - regulačný odpor - Odporová dekáda

prípojné vodiče

merací prípravok

TABUĽKY NAMERANÝCH HODNôT :

##### Meraný obvod : MH7400

Katalógové hodnoty :

| Pri =0...70C |  | min. | max. |
| --- | --- | --- | --- |
| UCC  napájacie napätie | V |  | 7 |
| UI  vstupné napätie | V |  | 5,5 |
| UCC  doporučené pracovné napätie | V | 4,75 | 5,25 |
|   prevádzková teplota okolia | C | 0 | 70 |
| N  logický zisk |  |  | 10 |
| UIH  vstupné napätie  úroveň H | V | 2 |  |
| UIL  vstupné napätie  úroveň L | V |  | 0,8 |
| UOH  výstupné napätie  úroveň H | V | 2,4 |  |
| UOL  výstupné napätie  úroveň L | V |  | 0,4 |
| IIH  vstupný prúd  úroveň H | A |  | 40 |
| IIL  vstupný prúd  úroveň L | mA |  | 1,6 |
| IOS  výstupný prúd skratový | mA | 18 | 57 |
| ICC  odber zo zdroja |  |  |  |
| UCC5,25V | mA |  | 102 |

1. Meranie prevodovej charakteristiky - UO=f(UI).

| UI [V] | 0 | 0,4 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UO [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| UI [V] | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,4 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UO [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Meranie vstupnej charakteristiky - II=f (UI).

| UI [V] | 0 | 0,4 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,4 | 3,5 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II [mA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

UI, keď II=0.

3. Meranie výstupnej charakteristiky logického obvodu MH7400 pri úrovni H na             výstupe- UOH=f(IO).

| IO [mA] | 0 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UOH [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### 0V |

skratový prúd IOS (výstup je pripojený na 0V  zem)

4. Meranie výstupnej charakteristiky logického obvodu MH7400 pri úrovni L na výstupe- UOL=f(IO).

| IO [mA] | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UOL [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PRÍKLAD VÝPOČTU :

NH=IOHIIH=                                         NL=IOLIIL=

VYHODNOTENIE :

(písomné + grafické)